ВАРКОВИЦЬКА сільська рада

(Восьме скликання)

виконавчий комітет

Рішення

| 28 жовтня 2022 року |  | № 214 |
| --- | --- | --- |

Про затвердження Плану заходів по усуненню недоліків з організації протипожежного стану по закладах освіти у Варковицькій територіальній громаді

Відповідно до ст. 67 Кодексу цивільного захисту Українита з метою проведення якісного аналізу щодо покращення стану протипожежного захисту закладів освіти щодо забезпечення безпечного перебування в них людей, недопущення випадків пожеж та виконання вимог правил пожежної безпеки, виконавчий комітет Варковицької сільської ради

ВИРІШИВ:

- Затвердити Заходи по усуненню недоліків з організації протипожежного стану по закладах освіти у Варковицькій територіальній громаді (додаток 1).

- Фінансовому відділу Варковицької сільської ради запланувати кошти на 2023 рік на виконання протипожежних заходів у закладах освіти.

- Контроль за виконанням цього рішення покладаю на відділ освіти та соціально-культурної сфери Варковицької сільської ради та на провідного спеціаліста з цивільного захисту та ЖКГ.

Сільський голова                                                         Юрій ПАРФЕНЮК

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету Варковицької сільської ради від 28.10.2022 року №214

Заходи

по усуненню недоліків з організації протипожежного стану по закладах освіти

у Варковицькій територіальній громаді

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Заклади, у яких потрібно здійснити усунення недоліків з організації протипожежного стану | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Провести 1 раз на 2 роки замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання | до 25.01.2023 | Варковицька початкова школа; КЗ «Жорнівська гімназія»; Квітневський ліцей; Сатиївський ліцей; Озерянський ЗДО |  |
|  | З'єднання, відгалуження та окінцювання жил електропроводів і кабелів здійснити за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів | до 25.01.2023 | Варковицький ліцей; Варковицька початкова школа; Квітневський ліцей; Сатиївський ліцей; КЗ «Жорнівська гімназія»; Озерянський ЗДО |  |
|  | Захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів виконані відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд» | до 25.01.2023 | Варковицький ліцей; Варковицька початкова школа; КЗ «Жорнівська гімназія»; Квітневський ліцей; |  |
|  | Пожежний щит доукомплектувати первинними засобами пожежогасіння та ручними протипожежним інвентарем згідно норм належності: вогнегасники – 3 шт., ящик з піском- 1 шт., покривало з негорючого матеріалу розміром 2x2 м – 1 шт., гаки – 3 шт., лопати – 2 шт., ломи – 2 шт., сокири – 2 шт. | до 25.01.2023 | Квітневський ліцей; Озерянський ЗДО |  |
|  | Обробити дерев’яні конструкції горища вогнезахисним розчином. | до 25.08.2023 | КЗ «Жорнівська гімназія»; Квітневський ліцей; Сатиївський ліцей; Озерянський ЗДО |  |
|  | В приміщені електрощитової встановити сертифіковані протипожежні двері | до 25.08.2023 | Варковицький ліцей; Варковицька початкова школа; |  |
|  | Пожежні кран-комплекти укомплектувати пожежним рукавом та стволом | до 25.08.2023 | Квітневський ліцей; |  |
|  | Демонтувати спалимі матеріали на шляхах евакуації | до 25.01.2023 | Квітневський ліцей; |  |
|  | Приміщення, будівлі та територію забезпечити первинними засобами пожежогасіння (сертифікованими вогнегасниками), з розрахунку: 3 вогнегасники на пожежний щит, 2 на окрему одноповерхову будівлю, 2 на поверх | до 25.08.2023 | Варковицький ліцей; Варковицька початкова школа; Квітневський ліцей; Сатиївський ліцей; КЗ «Жорнівська гімназія»; Озерянський ЗДО |  |
|  | Вогнегасники в яких вийшов термін придатності направити на технічне обслуговування | до 25.01.2023 | Варковицький ліцей; Варковицька початкова школа; Квітневський ліцей; Сатиївський ліцей; КЗ «Жорнівська гімназія»; Озерянський ЗДО |  |
|  | Територія закладу, споруди, приміщення забезпечити первинними засобами пожежогасіння: бочками з водою, покривалами з негорючого теплоізоляційного матеріалу, пожежними відрами, совковими лопатами, пожежним інструментам, які використовуються для локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку | до 25.08.2023 | Варковицька початкова школа; |  |
|  | Протирадіаційні укриття забезпечити первинними засобами пожежогасіння, системами внутрішнього протипожежного водопостачання, пожежної автоматики і сигналізації. | до 25.01.2023 | Варковицький ліцей; Варковицька початкова школа; Квітневський ліцей; |  |
|  | Захисні споруди, їх комунікації, інженерні мережі, інженерне та спеціальне обладнання, системи життєзабезпечення утримувати в належному технічному стані | Постійно | Варковицький ліцей; Варковицька початкова школа; Квітневський ліцей; |  |
|  | Інженерні комунікації захисних споруд пофарбувати відповідно до їх призначення | до 25.01.2023 | Варковицький ліцей; Варковицька початкова школа; Квітневський ліцей; |  |
|  | Забезпечити ведення документації захисних споруд, у якій відображаються відомості про терміни і результати проведених оглядів, обстежень та випробувань, проведених технічних обслуговувань, поточних та капітальних ремонтів | Постійно | Варковицький ліцей; Варковицька початкова школа; Квітневський ліцей; |  |
|  | Захисну споруду укомплектувати необхідним майном на розрахункову чисельність населення, що підлягає укриттю, відповідно до переліку майна, необхідного для укомплектування захисної споруди, згідно з додатком 20 до цих Вимог. Забезпечити лікарськими засобами та медичними виробами. | до 25.01.2023 | Варковицький ліцей; Варковицька початкова школа; Квітневський ліцей; |  |
|  | Провести перевірку та обслуговування баків (ємності) для питної води, які забезпечують нормативну якість води згідно з вимогами | до 25.01.2023 | Варковицький ліцей; Варковицька початкова школа; Квітневський ліцей; |  |
|  | Справність системи водопостачання, каналізації і опалення перевірити з випробуванням вентилів і засувок, а також здійсненням лабораторних досліджень якості питної води в баках (ємності) для питної води | до 25.08.2023 | Варковицький ліцей; Варковицька початкова школа; Квітневський ліцей; |  |
|  | Переносні вогнегасники розмістити шляхом навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для її повного відчинення | до 25.01.2023 | Варковицький ліцей; Варковицька початкова школа; |  |
|  | Приміщення закладу обладнати автоматичною пожежною сигналізацією | до 25.08.2023 | Варковицький ліцей; Варковицька початкова школа; КЗ «Жорнівська гімназія»; Квітневський ліцей; Сатиївський ліцей Озерянський ЗДО |  |

Сільський голова 	                                                                                                          Юрій ПАРФЕНЮК