ВАРКОВИЦЬКА сільська рада

(Восьме  скликання)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

сільського голови

ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

23 червня 2022 року             		                                     		       №106

Про створення комісії з перевірки захисних споруд цивільного захисту та інших споруд, придатних для укриття учасників освітнього процесу Варковицької сільської ради

З метою забезпечення безпеки освітнього процесу, керуючись  методичними рекомендаціями ДСНС України від 14.06.2022 року № 03-1870/162-2 щодо організації укриття в об'єктах фонду захисних споруд цивільного захисту персоналу та дітей (учнів, студентів) закладів освіти, та пуктом 5 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» :

- Створити комісію з перевірки захисних споруд цивільного захисту та інших споруд, придатних для укриття учасників освітнього процесу Варковицької сільської ради.

- Затвердити склад комісії згідно з додатком 1 до цього розпорядження.

- Комісії в термін до 22.07.2022 року здійснити перевірку захисних споруд цивільного захисту та інших споруд, придатних для уриття учасників освітнього процесу Варковицької сільської ради.

- Керівникам закладів освіти Варковицької сільської ради забезпечити участь у роботі комісії.

- Оформити результати проведеної роботи: на будівлі (споруди, приміщення), що обстежуються з метою встановлення можливості їх використання для укриття населення як найспростішого укриття – шляхом оформлення акта оцінки об’єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття (додаток 2)

- Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Сільський голова 					Юрій ПАРФЕНЮК

Додаток1                                                     до розпорядження сільського голови Варковицької сільської ради

##### від  23.06.2022р.№ 106

СКЛАД

комісії з перевірки захисних споруд цивільного захисту та інших споруд, придатних для укриття учасників освітнього процесу Варковицької сільської ради.

Парфенюк Юрій Васильович	сільський голова, голова комісії

Венцурик Оксана Василівна          провідний спеціаліст з  цивільного захисту та ЖКГ Варковицької сільської ради, секретар комісії

| Члени комісії: |
| --- |
| Капральчук Сергій Володимирович | Провідний інспектор відділу ОППЗ та ЦЗ Дубенського РУ ГУ ДСНС України у Рівненській області (за згодою) |
| Гаврилюк Ніна Миколаївна | Начальник відділу освіти та соціально-культурної сфери Варковицької сільської ради |
| Мидлик Іван Назарович | Начальник відділу містобудування та архітектури Дубенської РДА (за згодою) |
|  | Представник Дубенського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області (за згодою) |

Провідний спеціаліст з

цивільного захисту  та ЖКГ                                             Оксана ВЕНЦУРИК

Додаток 2 до розпорядження сільського голови Варковицької сільської радиl від 23.06.2022р. № 106

### АКТ
оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

| ___ ____________ 2022 року | ____________________ (назва населеного пункту) |
| --- | --- |
|  | _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ (посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження) |
| у присутності | _______________________________________________________________________________________________________ (посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи)) |
| проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою: ____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ державної, комунальної, приватної форми власності, (непотрібне закреслити) що належить _________________________________________________________________________ (найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування, _____________________________________________________________________________________ державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації) За результатами проведеного огляду встановлено: 1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення) _____________________________________________________________________________________ основне функціональне призначення, _____________________________________________________________________________________ розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо) загальна площа ________ кв.м, загальний об'єм ________________ куб.м 2. Загальний стан об'єкта: технічний ____________________________________________________________________________ (справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався) санітарний ___________________________________________________________________________ (задовільний, незадовільний) загальний стан приміщень ______________________________________________________________ (чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення)) 3. Стан входів, додаткових аварійних виходів ______________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, _____________________________________________________________________________________ обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) 4. Стан систем вентиляції: ______________________________________________________________ (передбачено / не передбачено проєктом, наявність, цілісність, комплектність, чистота) _____________________________________________________________________________________ 5. Стан системи водопостачання _________________________________________________________ (централізоване водопостачання або інше джерело, _____________________________________________________________________________________ наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води) 6. Стан каналізаційної системи __________________________________________________________ (передбачено / не передбачено проєктом) санвузли _____________________________________________________________________________ (наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників) вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) ____________________________________________________________________ (наявність, тип, кількість, загальний об'єм, _____________________________________________________________________________________ можливість очищення, справність, місце встановлення) 7. Стан систем опалення ________________________________________________________________ (передбачено / не передбачено проєктом) 8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення _____________________________________ _____________________________________________________________________________________ (наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проєктом, наявність люмінесцентних _____________________________________________________________________________________ ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання) 9. Справність систем зв'язку та оповіщення _____________________________________________________________________________________ (наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів) 10. Протипожежний стан: автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації _____________________________________________________________________________________ (передбачено / не передбачено проєктом, наявність, справність) наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння ________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає) |

ВИСНОВОК
про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

_____________________________________________________________________________________ (об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення _____________________________________________________________________________________ як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд) за умов: ______________________________________________________________________________ (перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо _____________________________________________________________________________________ утримання та експлуатації найпростіших укриттів) _____________________________________________________________________________________

| Підписи осіб, які склали цей акт: | ______________________________ ______________________________ (посада, власне ім'я, прізвище) |
| --- | --- |
|  | ______________________________ ______________________________ (посада, власне ім'я, прізвище) |
|  | ______________________________ ______________________________ (посада, власне ім'я, прізвище) |
|  | ______________________________ ______________________________ (посада, власне ім'я, прізвище) |
|  | ______________________________ ______________________________ (посада, власне ім'я, прізвище) |

| З актом ознайомлений: |  |
| --- | --- |
| Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) (уповноважена ним особа) | ______________________________ ______________________________ (посада, власне ім'я, прізвище) |
| ___ _______________ 2022 року |  |

Провідний спеціаліст з

цивільного захисту  та ЖКГ                                             Оксана ВЕНЦУРИК