ВАРКОВИЦЬКА сільська рада

(Восьме скликання)

виконавчий комітет

Рішення

| 30 травня 2024 року |  | № 380 |
| --- | --- | --- |

Про створення тимчасової комісії з обстеження стану зовнішніх та внутрішньобудинкових електромереж

Відповідно до підпункту 5 пункту «а» статті 30, підпункту 4 пункту «б» частини третьої статті 31, частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 8 Положення про порядок призначення житлових субсидій затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 року №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (зі змінами від 14 серпня 2019 р. №807 Постановою Кабінету Міністрів України) та з метою забезпечення можливості оформлення субсидій громадянам, які для обігріву приміщень використовують побутові електроприлади, для розрахунку житлових субсидій в опалювальний сезон застосовуються соціальні нормативи на комунальну послугу з постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення, виконавчий комітет Варковицької сільської ради

В И Р І Ш И В:

- Створити тимчасову комісію з обстеження стану зовнішніх та внутрішньобудинкових електромереж та затвердити її склад згідно з додатком1.

- Затвердити Положення про комісію з обстеження стану зовнішніх та внутрішньо-будинкових електромереж ( додаток 2).

- Затвердити форму акта обстеження стану зовнішніх та внутрішньобудинкових електромереж  (додаток 3).

- Контроль за виконанням рішення покласти на директора КП «Варковичі комунслужба».

- Сільський голова						Юрій ПАРФЕНЮК

Додаток №1 до рішення виконавчого комітету Варковицької сільської ради від 30.05.2024 р. №380

СКЛАД

комісії з обстеження стану зовнішніх та внутрішньобудинкових електромереж житлових будинків на території Варковицької територіальної громади

Голова комісії:

- Вовчик Юрій Миколайович– директор КП «Варковичі комунслужба»

Секретар комісії:

- Венцурик Оксана Василівна -  провідний спеціаліст з цивільного захисту та ЖКГ Варковицької сільської ради

Члени комісії:

- Ніколайчук Сергій Ростиславович - представник Дубенського РЕМ ПрАТ «Рівнеобленерго», головний інженер (за згодою)

Секретар сільської ради                                                   Алла ОМЕЛЯНЮК

Додаток №2 до рішення виконавчого комітету Варковицької сільської ради від 30.05.2024 р. №380

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з обстеження стану зовнішньо і внутрішньобудинкових  електромереж житлових будинків

1. Загальні положення

- Комісія з обстеження стану зовнішніх і внутрішньобудинкових електромереж житлових будинків у Варковицькій територіальній громаді (далі – комісія) утворюється для обстеження стану зовнішніх і внутрішньобудинкових електромереж та їх відповідності вимогам нормативно- правових актів, технічним умовам.

- Комісія здійснює обстеження житлових приміщень на підставі звернення мешканців таких приміщень, які використовують для обігріву побутові електроприлади та мають право на отримання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у відповідності до пункту 8 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848.

- Робочою формою діяльності комісії є комісійний розгляд заяв мешканців, які звернулися до Варковицької сільської ради із заявою про надання акту обстеження стану зовнішніх і внутрішньобудинкових електромереж на їх відповідність вимогам нормативно-правових актів (надалі – акти), які подають в управління Пенсійного фонду України у Рівненській області документи для призначення субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, які для обігріву приміщень використовують побутові електроприлади.

- Секретар Комісії інформує всіх її членів про час та місце проведення обстеження. Обстеження здійснюється у робочий час.

- Результатом роботи Комісії є оформлення Акту обстеження стану зовнішніх і внутрішньобудинкових електромереж.

- Комісія має право отримувати в установленому порядку інформацію, матеріали, документи договори, технічні паспорти електричного обладнання, приладів від громадян, які звернулися до Варковицької сільської ради із заявою про надання акту обстеження.

- В акті відображаються всі електро-технічні характеристики житлового приміщення, його поточний стан, висновки щодо його подальшої експлуатації та дотримання вимог Правил улаштування електроустановок.

- У випадку виявлення невідповідності електромережі нормативно-правовим актам, технічним вимогам, заявник отримує акт із зазначенням виявлених недоліків.

- Недоліки усуваються заявником.

- У випадку встановлення аварійної ситуації, висновки щодо її усунення, надані в акті, є обов’язковими до негайного виконання заявником.

- Складений акт підписується членами Комісії.

- Акти направляються письмово або видаються заявнику Варковицькою сільською радою.

Секретар сільської ради                                                   Алла ОМЕЛЯНЮК

Додаток №3 до рішення виконавчого комітету Варковицької сільської ради від 30.05.2024 р. №380

АКТ

обстеження стану зовнішніх і внутрішньобудинкових електромереж житлових будинків у Варковицькій територіальній громаді

№_______                                                                 «___»_____________20___ р.

за адресою: ______________________________________________________________________________________________________________________________________

Комісія у складі:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Із виходом на місце, та у присутності гр. заявника ________________________ проведено обстеження зовнішніх і внутрішньо будинкових мереж на їх відповідність вимогам нормативно-правових актів, про що складено акт.

У ході обстеження встановлено наступне:

1.Для електропостачання житлового будинку наявний лічильник марки _______________________, опломбований, в _______________________ стані.

2. Точка підключення електроустановки ___________________________________________________________________

3. Дозволена до використання потужність струмоприймачів згідно з договором про користування електроенергією або згідно з ТУ ___________________ кВт.

4. Ввідно-розподільчі пристрої та організація обліку електроенергії:

4.1. Ввідний комутаційний апарат тип ____________________,ін. ___________.

Опломбовано пломбою № ___________________________.

4.2. Місце встановлення розрахункового приладу обліку __________________, опломбовано пломбою №_____________ перебуває у _________________стані.

5. Наявне електричне опалення:

Встановлено __________________марки -___________________ потужністю -

____________ перебувають у _____________________________________стані.

- Електропостачання здійснюється через автомат _____________________________________, в _______________________ стані.

Висновок комісії: Технічний стан зовнішніх та внутрішньобудинкових електромереж житлового будинку за адресою:

______________________________________________________________________________________________________________________________________ встановлених комутаційних апаратів та лічильника відповідає/ не відповідає  вимогам Правил улаштування електроустановок.

Члени комісії:

- _____________________________                                ______________

ПІП                                                                                                                    підпис

- _____________________________                               _______________

ПІП                                                                                                                    підпис

- _____________________________                                ______________

ПІП                                                                                                                    підпис

- _____________________________                                ______________

ПІП                                                                                                                   підпис

- _____________________________                                ______________

ПІП                                                                                                                    підпис